硕士研究生复试《钢结构》考试大纲

一、考试范围

1、钢结构的特点和应用

2、设计方法

3、钢结构的材料

4、钢结构的连接

5、轴心受力构件

    6、梁

    7、偏心受力构件

    8、单层工业厂房

二、复习要点及要求

1、钢结构的特点和应用（熟悉）

2、钢结构设计方法（熟系）

       极限状态设计法基本概念、设计表达式的应用。

  3、钢结构的材料（掌握）

       钢材的主要性能、各种因素对钢材性能的影响、建筑钢材的疲劳性能及其影响因数、钢材的命名及分类、。

  4、钢结构连接（掌握）

       (1)  钢结构连接的种类和特点

       (2)  焊接连接

    对接焊缝、角焊缝型式；对接焊缝的构造计算;角焊缝的构造和计算；焊接质量的保证。

       (3)  普通螺栓连接

    普通螺栓的构造和计算。

       (4)  高强螺栓连接

    高强螺栓的特点：摩擦型和承压型高强螺栓特点及其计算。

  5、轴心受力构件（掌握）

       (1)  轴心受力构件特点、强度和刚度

       (2)  轴心受压构件的临界力

            屈曲和临界力一般概念；弯曲屈曲临界力和临界应力。

       (3)  实腹式轴心受压构件的整体稳定

           初弯曲、初偏心、残余应力对临界应力的影响；截面分类（a、b、c、d）的依据，轴心受压柱稳定系数曲线；整体稳定性计算。

       (4)  格构式轴心受压构件的受力特征

           格构式柱子的组成、分类(缀板式和缀条式柱)、受力特征及设计方法。

       (5)  实腹式轴心受压构件的局部稳定

        实腹式轴心受压构件中局部稳定的概念和保证措施，计算公式的应用

   6、梁（掌握）

       (1)  梁的类型和常见截面形式

       (2)  强度计算

       正应力、剪应力计算、局部压应力、折算应力。

       (3)  刚度计算
       简支梁的挠度计算。

       (4)  截面选择

        型钢梁与组合梁的截面计算与设计的方法。

    (5)  整体稳定

        梁整体失稳概念、失稳原因、影响因数；提高梁整体稳定的措施。

    (6)  局部稳定

        梁局部失稳概念；翼缘和腹板防止板件失稳措施；腹板加劲肋布置原则 。 

 7、偏心受力构件（掌握）

       (1)  偏心受力构件特点

       偏心受拉和偏心受压构件截面应力分布及破坏形态。

    (2)  强度计算与设计

        强度设计公式及应用。

    (3)  实腹式偏心受压构件的整体稳定

        失稳发生在弯矩作用的平面内和弯矩作用的平面外；两种情况下的设计公式的应用与计算。

    (4)  实腹式偏心受压构件的局部稳定

        局部失稳保证措施，应力梯度概念及计算公式的应用。

   8、单层工业厂房（了解）

    (1)  厂房结构的组成、整体布置(柱网、屋盖结构、温度缝)

    (2)  支撑体系

        支撑类型、作用、布置；支撑形式与秆件截面选择方法。

    (3)  钢屋盖主要承重构件

        钢屋架类型及受力特点；杆件计算与设计；屋架节点设计一般要求、计算与构

    造；支座节点设计；檩条设计。

三、考试形式

    笔试、闭卷。

